## 劣化・維持管理
設計内容説明書【劣化対策等級３かつ維持管理対策等級２以上】
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  | 3 |  | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 |  |  |  | 特認 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  |  | 型式 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [15 empty] | 平面図
[5 empty] | 認証 |  |  |  |  | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り
[7 empty] | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット
[6 empty] | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[9 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[9 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[9 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外）
[10 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[9 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[6 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム
[6 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕
[7 empty] | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
基礎断熱工法
[6 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用
[6 empty] | 構造部材等 |  |  | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2
の規定に適合
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [16 empty] | 平面図
| 維持管理 |  | 3 |  | 基準 |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | 配置図
| 対策等級 |  | 2 |  | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [16 empty] | 仕上表
| （専用配管） |  |  |  | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | 対象区域外） |  |  |  |  | 基礎伏図
[5 empty] | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である | [16 empty] | 設備図
[6 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[6 empty] | 専用 | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[6 empty] | 排水管 | 清掃措置
[6 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保
[6 empty] | 点検口 | の点検措置

## 高齢者対策
設計内容説明書【高齢者等配慮対策等級３以上】
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  | 部屋の 配置等 |  | 特定寝室 の位置 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） |  | 平面図
| 高齢者等配 |  | 5 |  |  |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
| 慮対策等級 |  | 4 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | 3 | 段差 |  | 日常生活 空間内 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | 平面図
[7 empty] | ・ | 適用除外の段差
[9 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
[9 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  |  |  | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[5 empty] | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[7 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
|  |  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  | 浴室 | [7 empty] | 平面図
[9 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
[6 empty] | 転落防止 手摺の設置 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
[8 empty] | 窓（2階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[7 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  |  |  | 通路等の 幅員 |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[6 empty] | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
|  |  |  | (日常生活 空間内） |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[8 empty] | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
|  |  |  | 寝室、 便所及び 浴室 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | 平面図
[6 empty] | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
[9 empty] | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
|  |  |  | (日常生活 空間内） |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
腰掛け式便器を設置
[6 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 耐震・免震
設計内容説明書【耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上又は免震建築物】
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書
1構造の安定 | １－１ | 等級 |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） |  |  |  |  | 仕様書
| 耐震等級 |  | 3 | 及び | 風圧力 |  | 許容応力度計算による(ルート1) |  |  |  |  | 伏図
| （倒壊等防止） |  | 2 | 基礎等 |  |  | その他 |  | （ | ） |  | 矩計図
[5 empty] | 基礎 |  | 建築基準法の規定による |  |  |  |  | 計算書
許容応力度計算による
[7 empty] | スパン表 |  | （ | ）
[7 empty] | その他 |  | （ | ）
[5 empty] | 横架材 |  | 許容応力度計算による
[7 empty] | スパン表 |  | （ | ）
[7 empty] | その他 |  | （ | ）
|  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用 |  |  |  |  | 認定書 |  | .
[8 empty] | （ |  | ）
| １－３ | FALSE |  | 構造躯体 | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 |  |  |  |  | 計算書
| その他 | 免震 |  |  |  |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 |  |  |  |  | 構造図

## 断熱性（等級4）
設計内容説明書【断熱等性能等級４】
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  | 等級 |  | 適用する基準 |  |  | 建築主等判断基準 | [13 empty] | 仕様書
| 断熱等性能 |  |  | 4 |  |  |  | 設計施工指針（本則） | [13 empty] | 計算書
| 等級 | [6 empty] | 設計施工指針（附則） | [13 empty] | 平面図
| （ | ）地域 |  |  | 断熱材の種類と厚さ |  | 屋根 |  | （ ） | [12 empty] | 矩計図
[7 empty] | 壁 |  | （ ） | [12 empty] | 建具表
[7 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ ） | [7 empty] | 認定書
[9 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ ）
土間床の外周部
[9 empty] | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ ）
[9 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ ）
[5 empty] | 窓・ドア等の断熱性 |  | 建具形態 |  |  | 建具ドア枠の材質・形状、 ガラスの種類・構成等 | [8 empty] | 熱貫流率
[7 empty] | （ ） |  |  | （ ） | [8 empty] | （ ）
[7 empty] | （ ） |  |  | （ ） | [8 empty] | （ ）
[7 empty] | （ ） |  |  | （ ） | [8 empty] | （ ）
[5 empty] | 窓・ドア等の 日射遮蔽措置 |  | 方位 |  |  | ガラスの日射侵入率等 | [8 empty] | 付属部材等
[7 empty] | （ ） |  |  | （ ） | [8 empty] | （ ）
[7 empty] | （ ） |  |  | （ ） | [8 empty] | （ ）
[7 empty] | （ ） |  |  | （ ） | [8 empty] | （ ）
[5 empty] | 建築主等判断基準設計又は施工指針本則 | 外皮平均 熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（UA値）
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （W/(㎡・K)
[6 empty] | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηA
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 設計施工指針附則 | 適用条件 | 開口部比率 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 躯体の 断熱性能等 |  | 熱貫流率の基準の適合
断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[6 empty] | 開口部の 断熱性能等 | 開口部比率の区分
[8 empty] | 区分（い） |  |  |  | 区分（ろ） |  |  |  |  | 区分（は）
緩和措置有り
[9 empty] | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | 窓の日射（４％緩和）
[5 empty] | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | 有 |  |  | 無 ）
[6 empty] | 防湿層の 設置 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | 通気層の設置 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[7 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | 除外規定適用 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用
[9 empty] | （ | [10 empty] | ）

## 一次エネ（等級4以上）
設計内容説明書【一次エネルギー消費量等級４以上】
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－２ |  | 等級 |  | 適用する基準 |  |  | 一次エネルギー消費量計算 | [10 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  | 5 |  |  |  | 設計施工指針附則第６ |  |  |  | 外皮等面積/床面積（ ） | [6 empty] | 仕様書
| 消費量等級 |  |  | 4 | 自然風利用 |  |  | 自然風の利用 | [10 empty] | 計算書
| （ | ）地域 |  |  | 蓄熱利用 |  |  | 蓄熱の利用
[5 empty] | 暖房方式 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 冷房方式 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備方式 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | ・配管方式 |  |  |  | 先分岐方式 |  |  |  | ヘッダー方式
[7 empty] | ・水栓 |  |  |  | 節湯水栓等を使用
[7 empty] | ・浴槽 |  |  |  | 高断熱浴槽を使用
[7 empty] | ・太陽熱給湯 |  |  |  | 太陽熱給湯を使用
[5 empty] | 照明設備 |  | 主たる居室 |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | その他居室 |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | 非居室 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電設備の使用 | [5 empty] | 有 |  | 無
[5 empty] | コージェネレーション設備 |  | コージェネレーション設備の使用 | [6 empty] | 有 |  | 無