## １
定期検査報告書（建築設備） 記入要領
（ 注 意 ）
１.各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入
し添えてください。
２.第一面関係
① 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
② １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代
表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
③ 第二面の６欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」の
チェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘
あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、｢指摘なし｣のチェッ
クボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の６欄、10欄、14欄及び18欄の
「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにお
いて、｢既存不適格｣のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の｢イ｣
の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
④ ４欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑤ ４欄の「ハ」は、第二面の６欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「ハ」において改善予
定があるとしているときは「有」のチェックボックスに｢レ｣マークを入れ、第二面の６欄、
10欄、14欄又は18欄の「ハ」に記入されている改善予定年月のうち最も早いものを併せて記
入してください。
⑥ ４欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３.第二面関係
① この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係る検査
結果について作成してください。
② １欄の「ニ」は、検査対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックスに｢レ｣
マークを入れてください。
③ ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の建築設備等に関する直前の確認（建築基準法第87
条の4及び同法第88条第２項の規定により準用して適用される同法第６条第１項に規定する
確認を含む。以下この様式において同じ｡）について､「ハ」及び「ニ」は、検査対象の建築
設備等に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
④ ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指摘確
認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は検査対象の建築設備等に関す
る直前の報告について記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には｢未実施｣のチェックボックスに｢レ｣
マークを入れてください。
⑦ ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入
してください。
⑧ ４欄から19欄までは、検査の対象となっていない建築設備等の欄には記入する必要はあり
ません。
⑨ ４欄、８欄、12欄及び16欄は、代表となる検査者並びに検査に係る建築設備に係るすべて
の検査者について記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、
その他の検査者欄は削除して構いません。
⑩ ４欄、８欄、12欄及び16欄の「イ」は､検査者の有する資格について記入してください｡
検査者が建築設備検査員である場合は、建築設備検査員資格者証の交付番号を「建築設備検
査員」の番号欄に記入してください。
⑪ ４欄、８欄、12欄及び16欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤
務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してく
ださい。
⑫ ４欄、８欄、12欄及び16欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合
は、検査者の勤務先について記入し、検査者が法人に勤務していない場合は検査者の住所に
ついて記入してください。
| ― １ ― | （設備記入）

## ２
⑬ ５欄の「イ」は、換気のための有効な部分の面積が居室の床面積の20分の１未満となる居
室（建築基準法第28条第3項に規定する特殊建築物の居室を除く。）について､「ロ」は、同
項に規定する室(同項に規定する特殊建築物の居室を除く｡)について記入し、それぞれ該当
する室がない場合においては、｢無｣のチェックボックスに｢レ｣マークを入れ､「ハ」は､同項
に規定する特殊建築物の居室について記入してください。
⑭ 17欄の「イ」､「ロ」及び「ホ」は､それぞれ該当するチェックボック
スに「レ」マークを入れ、「その他」の場合は併せて具体的な内容を記入してください。
⑮ ６欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるとき
は「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の
全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたとき
は併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑯ ６欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」
マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除
く｡）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
⑰ ６欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」
マークを入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く｡）､
当該指摘を受けた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに
「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは｢ハ｣
の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑱ 前回検査時以降に把握した火災時の排煙設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食
その他の劣化に起因するもの（以下､「不具合」という｡）について第三面の１欄、２欄、３
欄又は４欄の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄、11欄、15欄又は19欄の「イ」の
「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７
欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録
が無いときは７欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。また、第三面の１欄、２欄、３欄又は４欄に記入された不具合のうち
当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるもの
がない場合には７欄、11欄、15欄又は19欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに｢レ｣
マークを入れ、第三面の１欄、２欄、３欄又は４欄に記入された不具合のうち改善を行う予
定があるものがある場合には７欄、11欄、15欄又は19欄の「改善予定」のチェックボックス
に「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には７欄、11
欄、15欄又は19欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑲ ９欄の「イ」は､建築基準法施行令第128条の6第3項に規定する区画避難安全検証法により
区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックス
に、同令第129条第3項 に規定する階避難安全検証法により階避
難安全性能が検証された建築物のときは｢階避難安全検証法｣のチェックボックスに、同令
第129条の２第4項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証された建
築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、
「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」
の場合は階避難安全性能を検証した階を併せて記入してください。
「階避難安全検証法」の場合は、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。
建築基準法第38条（同法第66条、第67条の2及び第88条第1項において準用する場合を含
む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の
認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基
準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要
なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入し
てください。
⑳ ９欄の「ロ」、「ハ」及び「ニ」は、それぞれ該当する室がないときに「無」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れ､「ホ」は､「ロ」、「ハ」及び「ニ」以外の居室、廊下及び
階段の用に供する部分について記入してください。
21 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、20欄又は別紙に記載して添えて
ください。
４.第三面関係
① 第三面の１欄、２欄、３欄又は４欄は、前回検査時以降に把握した建築設備に係る不具合
のうち第二面の６欄、10欄、14欄又は18欄において指摘されるもの以外のものについて、把
握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、
第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記
入してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入
してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してくださ
い。
⑤ 「改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予
定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入して
ください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合
に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記
入してください。
| ― ２ ― | （設備記入）